|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ХӘЙБУЛЛА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ӘБЕШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ** |  | **СОВЕТ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |
| **453814, Оло Әбеш ауылы, Мәктәп урамы, 7****тел. (34758) 2-34-46, abishselsovet@mail.ru** | **453814, c.Большеабишево, ул.Школьная, 7****тел. (34758) 2-34-46, abishselsovet@mail.ru** |

**Ҡ** **А Р А Р Р Е Ш Е Н И Е**

 **Об утверждении Правил организации уличного освещения на территории сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан**

На основании пункта 4 части 1статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Совет сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан **ре ш и л:**

 1. Утвердить прилагаемые Правила организации уличного освещения на территории сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

 2. Решение подлежит обнародованию путем вывешивания на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и на официальном сайте сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Глава сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан Т.М.Юнусов

с.Большеабишево

18 апреля 2016 г.

№ Р-5/36

Приложение к решению

Совета сельского поселения

Абишевский сельсовет

муниципального района

Хайбуллинский района

Республики Башкортостан

от 18 апреля 2016 года № Р-5/36

**ПРАВИЛА**

**организации электроснабжения в границах населенных пунктов сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан**

**1. Общие положения**

 1.1. Настоящие Правилаорганизации электроснабжения в границах населенных пунктов сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение)регулирует порядок содержания и эксплуатации устройств наружного освещения в границах населенных пунктов сельского поселения.

**2. Полномочия органов местного самоуправления**

 2.1. К полномочиям Совета сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан относится:

 2.1.1. Принятие Правил.

 2.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории сельского поселения.

 2.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории сельского поселения.

 2.2. К полномочиям Администрации сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан относятся:

 2.2.1. Разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в сельском поселении, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории сельского поселения.

 2.2.2. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

 2.2.3. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

**2. Организация уличного освещения**

 1.2. В границах населенных пунктов сельского поселения территории общего пользования - улицы, дороги, площади, мосты, территории многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, территории предприятий, учреждений, организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации сельского поселения и витрины должны освещаться в темное время суток.

 1.3. Освещение территории в границах населенных пунктов сельского поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками (владельцами) предоставленных им земельных участков.

 1.4. Включение и отключение устройств освещения входов в здания, жилые дома, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также наружных витрин зданий и световой рекламы производится в режиме работы наружного освещения улиц.

 1.5. Размещение устройств наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением в границах населенного пункта сельского поселения должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.

 1.6. Устройства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Не допускается повреждение, в том числе по неосторожности, устройств или отдельных элементов устройств наружного освещения.

 1.7. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться владельцами или балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

 1.8. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют техническим нормативам, своевременное включение и отключение и бесперебойную работу наружного освещения в темное время суток.

 1.9. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

 Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

 1.10. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняется немедленно после обнаружения, при невозможности немедленного устранения - обезопасить (заизолировать, убрать с проезжей части).

 1.11. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется собственниками, либо балансодержателями, а также вывоз демонтируемых опор должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения, либо демонтажа.

 1.12. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, ДРЛ, люминесцентные лампы должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на полигоны ТБО.

 1.13. Режимы работы осветительных установок: вечерний будничный режим; ночной дежурный режим; праздничный режим; сезонный режим; в границах населенных пунктов сельского поселения, устанавливается Администрацией сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее – Администрация сельского поселения).

 1.14. Включение наружных осветительных установок производится организациями, в ведении которых находятся электрические сети, при снижении установленного законодательством предельного уровня естественной освещенности по графику, утвержденному Администрацией сельского поселения.

 1.15. Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности, по графику, согласованному с организацией осуществляющей обслуживание сетей уличного освещения.

 Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

 Сезонное отключение и включение уличного освещения осуществляется по распоряжению главы сельского поселения Администрации сельского поселения с учетом продолжительности светового дня в регионе.

 1.16. Освещение в границах населенных пунктов сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".